İDARE BİLGİLERİ:

| İdare adı |  |
| --- | --- |
| DÖSİMM personelinin olduğu Birim |  |

| Yapı Türü | Betonarme | Kargir | Prefabrik | Konteynır |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bina kat adedi |  |
| Yapıyı Kaç İdare kullanıyor ve isimleri? |  |
| Asansörlü mü? |  |
| Yangın merdiveni var mı? |  |
| Acil çıkış kapısı var mı? |  |
| Yapının kalorifer sistemi | Kömür | LPG | Doğalgaz | Fuel Oil |
| Yapının giriş ve çıkış kapısı sayısı |  |

Fotoğraf Listesi

- Binanın dış cephesinden, otopark, yemekhane v.b. işyeri bina eklentileri ile birlikte görünüm

- Kazan dairesinin genel düzeni görünümü

- Elektrik panolarının görünümü

- Yangın merdiveni görünümü

- Acil çıkış kapıları görünümü

- Uyarı ve acil durum levhaları görünümü

- Ofis ve çalışan iş ekipmanlarıyla (masa, bilgisayar, yazıcı v.b.) birlikte genel görünüm

- Tuvaletlerden görünüm

- Kantinden görünüm

- Koridorlar, yangın tüpleri ve yangın tertibatından görünüm

| İŞYERİNE İLİŞKİN SORULAR | Evet | Hayır |
| --- | --- | --- |
| İŞYERİ ORTAMI |
| Genel | 1 | İşyeri girişleri, koridorları gibi geçiş ve yürüme yollarına malzeme konuluyor mu? |  |  |
|  | 2 | İşyeri merdivenlerinin basamak genişliği ve basamak yüksekliği uygun mu ? |  |  |
|  | 3 | Merdiven korkuluklarının yüksekliği 90 cm midir? |  |  |
|  | 4 | İşyerinin cam yüzeylerinde ( pencere camları) kırık ve çatlak var mı? |  |  |
|  | 5 | Arşiv ve depolarda 3 m. üzerinde istifleme yapılmış mı? |  |  |
|  | 6 | İşyeri ortamı tertipli ve düzenli mi? |  |  |
|  | 7 | Keskin/sivri kenarlı malzemeler, el aletleri ve makineler kullanılıyor mu? |  |  |
|  | 8 | Yüksek raflarda yapılan çalışmalar var mı? |  |  |
|  | 9 | Özürlü çalışanlar için gerekli merdiven ve çalışma odası var mı? |  |  |
|  | 10 | Gebe ve emziren çalışanlar için bir dinlenme odası var mı? |  |  |
|  | 11 | Bilgi İşlem Sisteminin ana server sistemleri çalışanların ofislerinden uzak mı? |  |  |
| Elle Taşıma | 12 | Elle yük taşıması yapılıyor mu? |  |  |
|  | 13 | Taşıma için paletli taşıyıcı, forklift v.b. makineler kullanılıyor mu? |  |  |
| Asansörler | 14 | Asansör iç kabini ölçüleri yeterli mi? |  |  |
|  | 15 | Asansörler düzenli olarak kontrol edilip, periyodik bakımı yapılıyor mu? |  |  |
|  | 16 | Asansör içi ve önü aydınlatma yeterli mi? |  |  |
|  | 17 | Asansör içi havalandırma, acil durum v.b. ikaz sistemleri çalışıyor mu? |  |  |
|  | 18 | Elektrik kesilmesi halinde asansörün bağlı olduğu bir jenaratör var mı? |  |  |
| Zemin | 19 | İşyeri zemini (delikler ve engeller olmaksızın) uygun olarak kaplanmış mı? |  |  |
|  | 20 | İşyeri zemini kaygan mı? |  |  |
| Konfor | 21 | İşyerinde klima var mı? Klimaların bakım ve temizliği ne kadar sıkılıkla yapılıyor? |  |  |
|  | 22 | İşyeri ortamı yeterli güneş alıyormu? |  |  |
|  | 23 | İşyerinde aydınlatma yeterli mi? |  |  |
|  | 24 | İşyeri ortamındaki gürültü dikkatin dağılması ve sesli iletişime engel oluyor mu? |  |  |
|  | 25 | Çalışanların çalıştığı alan yeterli mi? |  |  |
| Kimyasallar | 26 | Temizlik için kullanılan kimyasalların neler olduğuna ilişkin bir liste var mı? |  |  |
|  | 27 | Çalışanların kimyasallar ile temasını önleyecek (paspas, fırça v.b.)gereçler ile uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımlar (eldiven, maske v.b.) kullandırılıyor mu? |  |  |
|  | 28 | Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler var mıdır? |  |  |
|  | 29 | Boya, vernik, yapıştırıcılar ve çözücüler gibi oksitleyici ya da kolayca alevlenebilir maddeler kullanılıyor mu? |  |  |
|  | 30 | Kullanılan bütün tehlikeli kimyasal maddeler için Madde Güvenlik Bilgi Formu var mı? |  |  |
|  | 31 | Çatı aralarında kolay alevlenici,parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmamasına dikkat ediliyor mu ? |  |  |
| Hijyen | 32 | İşyerinde düzenli olarak temizlik ve bakım yapılıyor mu? |  |  |
|  | 33 | Su ve sıhhi tesisatın periyodik bakımı yapılıyormu? |  |  |
|  | 34 | Sebil temizliği kaç gün arayla yapılıyor? |  |  |
|  | 35 | Tuvaletlerin günlük temizlikleri yapılıyor mu? |  |  |
|  | 36 | Çay, kahve için kantin mevcut mu? |  |  |
| Elektrik | 37 | Binanın topraklama sistemi var mıdır? |  |  |
|  | 38 | İşyeri ana elektrik panosuna kaçak akım rölesi bağlı mıdır? (kaçak akımı önlemek amacıyla) |  |  |
|  | 39 | Açıkta kablo var mı? Prizler sağlam mıdır? |  |  |
|  | 40 | Sigortalar korunaklı ve elektrik kutuları kilitli midir? |  |  |
|  | 41 | Elektrikli aletler ile ilgili çalışanlar bilgilendirilmiş midir? (Yazıcı, fotokopi v.b.) |  |  |
|  | 42 | Elektrik işlerinde yetkili biri var mıdır? |  |  |
|  | 43 | Çatıda elektrik tesisatı varmı? |  |  |
| Makinalar | 44 | Ofis aletleri dışında kullanılan başkaca makinalar var mıdır? |  |  |
|  | 45 | Varsa başka makineler, bu makineleri kullananların aletleri güvenli şekilde kullanılması için bilgilendirilmiş midir? |  |  |
| Ekranlı araçlar | 46 | Ekranlı araç kullanımı ile ilgili bilgilendirme ve eğitim veriliyor mu? |  |  |
|  | 47 | Genel ve doğal aydınlatma ekranlı aracın arkaplan ve ekranı açısından yeterli ışıklandırma sağlıyor mu? |  |  |
|  | 48 | Ekranlı araçlarda kullanıcının rahat pozisyona göre (döndürülme, eğilme v.b.) ayarlanabiliyor mu? |  |  |
|  | 49 | Klavye monitörden ayrılmış mı? Gövde kollar ve ellerin daha rahat hareket edebileceği duruş konumları mümkün mü? |  |  |
|  | 50 | Kullanıcının bilekleri açısından klavye ve fare aynı seviye ve birbirine yakın mı? |  |  |
| Ekipman | 51 | Kullanılan koltuk vücudun rahatça hareket etmesi açısından uygun mu? |  |  |
|  | 52 | Koltuk yüksekliği ayarlanabiliyor mu? |  |  |
|  | 53 | Sırtın dayandığı kısım ayarlanabiliyor mu? |  |  |
|  | 54 | Gerekli olduğunda kullanılmak üzere kol dayanakları var mı? |  |  |
|  | 55 | Gerekli olduğunda kullanılmak üzere ayak desteği var mı? |  |  |
|  | 56 | İş yerinde çok sık olarak kullanılan ekipman ve diğer maddelere vücudu fazla zorlamadan ulaşılıyor mu? |  |  |
| Yazılım | 57 | Yazılım yapılan işin gereklerini karşılıyor mu? |  |  |
|  | 58 | Yazılımda olabilecek sorunlar ile ilgili teknik destek var mı? |  |  |
| İş organizasyonu | 59 | Ekran karşısında uzun süreli çalışmalarda çalışanlar uygun aralıklarla mola veriyor mu? |  |  |
|  | 60 | Çalışanların görevleri değişiyor mu? |  |  |
|  | 61 | İşçiler yapılan işin bitirilmesi ya da zamanında teslim edilmesi gibi isteklerin aşırı baskısı altında kalıyorlar mı? |  |  |
| Sağlık | 62 | İşçilerin göz sağlığı takibi yapılıyor mu? |  |  |
|  | 63 | Çalışanların kas iskelet sistemine ilişkin ağrılardan kaynaklı sorunları var mıdır? |  |  |
|  | 64 | Ergonomik bir çalışma ortamı için değerlendirme yapılmış mı? |  |  |
| Kazan Dairesi | 65 | Kazan dairesinin yetkili servisler ile kontrolü sağlanıyor mu? |  |  |
|  | 66 | Kazan dairesini işleten personelin kazan dairesi işletmeciliği ateşleyici yeterlilik sertifikası var mı ? Dosyada muhafaza ediliyor mu ? |  |  |
|  | 67 | Kazan dairesinde aydınlatma yeterli mi? Alev almaz aydınlatma armatürleri kullanılmış mıdır? |  |  |
|  | 68 | Kazan dairesi düzenli ve tertipli midir? |  |  |
|  | 69 | Kazan dairesinde en az bir adet 6 kg'lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu ? |  |  |
|  | 70 | Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılıyorsa bu gazları algılayacak gaz algılayıcılar konulmuş mu ? Havalandırma ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mı ? |  |  |
|  | 71 | Kömür kullanılan kazan dairesi ile kömürlük birbirinden ayrılmış mı ? |  |  |
|  | 72 | Yılda bir mahallin itfaiye teşkilatı veya itfaiye teşkilatından izin almış özel firmalara binanın baca temizliği yaptırılıyor mu ve buna ilişkin belgeler dosyada muhafaza ediliyor mu ? |  |  |
|  | 73 | Sıvı yakıt kullanılan kazan dairesi ile yakıt deposu yangına dayanıklı bir bölme ile ayrılmış mı ? |  |  |
|  | 74 | (sıvı yakıt ise ) En az 0.25 m³hacminde betondan pis su çukuru yapılmış mı ve bu pis su çukuru kanalizasyona bağlanmış mı? |  |  |
|  | 75 | (sıvı yakıt ise ) Tabana sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınmış mı ? Dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılmış mı ? |  |  |
| Acil Durum ve Yangın | 76 | Binanın güvenlik ve kontrol sisteminin bulunduğu yere/yerlere kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte '' YANGIN 110'' yazısı asılmış mı ? |  |  |
|  | 77 | Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının binaya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere, binanın ana girişine ve civarına park yasağı konulmuş mu ve bu husus trafik levha ve işaretleri ile gösterilmiş mi ? |  |  |
|  | 78 | Binanın toplam kapalı kullanım alanı 10000 m²'den büyük ise, binaya ait yangın tahliye projesi, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulunduruluyor mu ? |  |  |
|  | 79 | Bu projede ; binanın kaçış yolları,yangın dolapları,itfaiye su verme ağızları , yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenmiş mi |  |  |
|  | 80 | Şehir şebekesinin kesilmesi, yangın,deprem gibi sebeplerle binanın elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve normal aydınlatmanın sağlanamaması halinde, otomatik olarak devreye girerek armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek normal aydınlatma sağlayacak ''Acil Durum Aydınlatma Sistemi '' tesis edilmiş mi ? |  |  |
|  | 81 | Binada yangın algılama ve uyarı sistemi tesis edilmiş mi ? Binada kurulu bulunan sistemlerin ( Acil Aydınlatma, Yönlendirme ve Yangın Algılama ve Uyarı ) ilgili standartlarda belirtilen periyodik kontrol, test ve bakımları yaptırılıyor mu ? |  |  |
|  | 82 | Binada yangın dolabı yapılmış mı ? Yangın dolaplarının periyodik bakımları yaptırılıyor mu ? |  |  |
|  | 83 | Binada her 500 m² yapı inşaat alanı için bir adet olmak üzere 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulunduruluyor mu ? |  |  |
|  | 84 | Yangın söndürme cihazlarının, zeminden yüksekliği yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde duvara montajları yapılmış mı? |  |  |
|  | 85 | Binada acil durum ekipleri (yangın, tahliye, kurtarma, ilk yardım ekibi) kurulmuş mu ? |  |  |
|  | 86 | Acil durum ekiplerinin personeline; yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım, itfaiye ile iş birliği ve organizasyon sağlanması konularında eğitim verilmiş mi? |  |  |
|  | 87 | Yangın tehlikesi olabilecek alanlar uygun bir şekilde işaretlendi mi? |  |  |
|  | 88 | Kolayca tutuşabilir ya da yanıcı maddelerin tehlikeli kimyasal özellikleri hakkında işçileriniz düzenli olarak bilgilendiriliyor mu? |  |  |
|  | 90 | Yangınla mücadele ekipmanınız kolayca ulaşılabilir bir yerde ve uygun vaziyette mi? |  |  |
|  | 91 | Yangınla mücadele ekipmanınız kullanılabilir durumda ve düzenli olarak bakımı yapılıyor mu? |  |  |
|  | 92 | Acil durum ve kaçış planlarınız var mı? |  |  |
|  | 93 | Binada, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için ''Acil Durum Yönlendirmesi '' yapılmış mı ?Kaçış yollarınız işaretlenmiş mi? |  |  |
|  | 94 | Yangınla mücadele tatbikatları yapılıyor mu? |  |  |

BU DEĞERLENDİRMEYİ YAPANLARIN

| Adı | Soyadı | Sicil no | Görevi | imzası |
| --- | --- | --- | --- | --- |